Введен в действие
Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам
от 9 ноября 1981 г. N 4837

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

АТМОСФЕРА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Nature protection. Atmosphere. General requirements
for determination of pollutants

ГОСТ 17.2.4.02-81
(СТ СЭВ 2598-80)

Группа Т58

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 ноября 1981 г. N 4837 дата введения установлена

1 июля 1982 года

Переиздание.

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
На основе настоящего стандарта должны разрабатываться государственные стандарты на конкретные методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Настоящий стандарт не распространяется на общие требования к методам с использованием приборов автоматического контроля.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2598-80.
2. Отбор и подготовка проб для определения загрязняющих веществ по научно-технической документации.
3. Метод должен быть избирательным в присутствии постоянно и наиболее часто содержащихся в атмосфере вредных веществ, например: , , CO, ,  взвешенных частиц, а также ,  и сопутствующих веществ, и должен обеспечивать определение загрязняющего вещества в отобранной пробе воздуха в количестве меньшем или равном 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК) этого вещества.
4. Погрешность метода не должна превышать +/- 25% во всем диапазоне измеряемых концентраций.
5. Метод должен обеспечивать измерение с указанной погрешностью концентрации загрязняющего вещества в пределах величин от 0,8 до 10 ПДК.
6. В описании метода должно быть указано время, в течение которого стабильны (устойчивы) продукты химических реакций, предшествующих определению загрязняющего вещества.
7. Метод должен использовать реактивы с минимальными требованиями по чистоте (квалификации), посуду и приборы, обеспечивающие допустимую погрешность измерений.
8. Поглотительные приборы и устройства должны обеспечивать эффективность поглощения исследуемого загрязняющего вещества не менее 95%.
9. В описании метода должен быть указан порядок проведения подготовительных операций: приготовление насадок для аналитических колонок, условия их кондиционирования, применение или создание поверочных газовоздушных смесей для калибровки прибора, использование конкретного дозирующего устройства и др.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.	
19. Метод определения загрязняющего вещества в атмосферном воздухе должен включать:
сущность метода и описание мешающих влияний;
условия и метод отбора проб, транспортирования и хранения отобранных проб воздуха;
описание используемой аппаратуры и приборов, перечень применяемых реактивов и их квалификацию;
перечень применяемых растворов, порядок их приготовления и использования, сроки и условия хранения;
условия анализа отобранных проб и порядок построения калибровочного графика;
обработку данных испытаний и указание погрешности определения;
метод обезвреживания продукта анализа;
требования безопасности по использованию реактивов и обращению с опасными и вредными для здоровья продуктами, образующимися в процессе определения, а также требования безопасности к условиям подготовки и проведения измерения;
физико-химические свойства загрязняющего вещества, формула, молекулярная масса, запах, растворимость в воде и органических растворителях, температура плавления, температура кипения, давление и концентрация насыщенных паров, агрегатное состояние, краткая токсикологическая характеристика, значение ПДК и др.